| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ΝΥΣΤΕΡΙΑ | Τεμάχιο | 3.000 | 0,14 |
| 2 |  | ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | Τεμάχιο | 250 | 0,042 |
| 3 |  | ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΞΗΡΟΥ | Τεμάχιο | 250 | 0,072 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  | 448,50 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 556,14 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1) Νυστέρια

- Χειρουργικές λεπίδες

- Να είναι ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες.

- Νούμερο 11

- Χωρίς λαβή

2) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

- Χρήση για υγρό κλίβανο στους 121-135

3) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΞΗΡΟΥ

- Ταινίες ελέγχου  ξηρής αποστείρωσης (Dry checs)

- Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώματος όταν εκτεθούν σε θερμοκρασία >160 για 7-10 λεπτά.

Όλα τα παραπάνω είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης > 1,5 έτους.