| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ΟΡΟΣΤΗΛΕΣ | Τεμάχιο | 10 | 75,00 |
| 2 |  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ | Τεμάχιο | 2 | 170,00 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  | 1.090,00 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 1.351,60 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1) Οροστήλες

Στατώ Ορών Τροχήλατο Ανοξείδωτο

•	 Να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας

•	Να έχει βάση στήριξης πέντε ακτινών διαμέτρου 60cm για υψηλή σταθερότητα

•	Να διαθέτει τέσσερα (4) άγκιστρα ασφαλείας με μέγιστο βάρος ανάρτησης 8kg

•	 Οι τροχοί να είναι αθόρυβοι, διπλοί, αντιστατικοί, οι δύο με πέδηση, διαμέτρου 50mm

•	Να διαθέτει σετ εργαλείων συναρμολόγησης

•	Να διαθέτει βάση με αφαιρούμενο δοχείο τοποθέτησης της γραμμής έκχυσης

•	Ελάχιστη ρύθμιση ύψους: 135-140cm

•	Μέγιστη ρύθμιση ύψους: 210-215cm

•	Μήκος ακτίνας βάσης: 60cm

•	Βάρος:6,5 - 7,5kg

2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

• Με σκελετό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

• Να φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία να έχει περιμετρικό, προστατευτικό γείσο

• Με αυξομειούμενο ύψους από 80 έως 120 cm, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα ή σφιγκτήρα

• Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 οι φέρουν φρένο

• Διαστάσεις: 50x70x80/120 cm