| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tieman (Νούμερο 8) | Τεμάχιο | 20 | 0,50 |
| 2 |  | Tieman (Νούμερο 10) | Τεμάχιο | 20 | 0,50 |
| 3 |  | Tieman (Νούμερο 12) | Τεμάχιο | 20 | 0,50 |
| 4 |  | Tieman (Νούμερο 14) | Τεμάχιο | 20 | 0,50 |
| 5 |  | Tieman (Νούμερο 16) | Τεμάχιο | 20 | 0,50 |
| 6 |  | Tieman (Νούμερο 18) | Τεμάχιο | 20 | 0,50 |
| 7 |  | Tieman (Νούμερο 20) | Τεμάχιο | 10 | 0,50 |
| 8 |  | Καθετήρες folley (Νούμερο 14) | Τεμάχιο | 100 | 0,90 |
| 9 |  | Καθετήρες folley (Νούμερο 16) | Τεμάχιο | 100 | 0,90 |
| 10 |  | Καθετήρες folley (Νούμερο 18) | Τεμάχιο | 100 | 0,90 |
| 11 |  | Λαρυγγική μάσκα (Νούμερο 1) | Τεμάχιο | 10 | 8,00 |
| 12 |  | Λαρυγγική μάσκα (Νούμερο 2) | Τεμάχιο | 10 | 8,00 |
| 13 |  | Λαρυγγική μάσκα (Νούμερο 2,5) | Τεμάχιο | 10 | 8,00 |
| 14 |  | Λαρυγγική μάσκα (Νούμερο 3) | Τεμάχιο | 20 | 8,00 |
| 15 |  | Λαρυγγική μάσκα (Νούμερο 4) | Τεμάχιο | 20 | 8,00 |
| 16 |  | Λαρυγγική μάσκα (Νούμερο 5) | Τεμάχιο | 10 | 8,00 |
| 17 |  | Θήκες αποστείρωσης (130*280mm) | Τεμάχιο | 8.000 | 0,04 |
| 18 |  | Σετ κεντρικού Καθετήρα | Τεμάχιο | 1 | 19,00 |
| 19 |  | Σύριγγες 5ml [Βελόνη 21G ½ (38mm)] | Τεμάχιο | 8.000 | 0,07 |
| 20 |  | Κολάρα αυχένος μαλακά (Small) | Τεμάχιο | 26 | 2,30 |
| 21 |  | Κολάρα αυχένος μαλακά (Medium) | Τεμάχιο | 70 | 2,30 |
| 22 |  | Κολάρα αυχένος μαλακά (large) | Τεμάχιο | 70 | 2,30 |
| 23 |  | Κολάρα αυχένος μαλακά (Xlarge) | Τεμάχιο | 70 | 2,30 |
| 24 |  | Ιμάντας | Τεμάχιο | 5 | 16,20 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  | 2.497,80 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 3.097,27 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1-7) Tieman

Πλαστικοί, ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι με κλειστό ατραυματικό άκρο

Νούμερο 8,10,12,14,16,18

8-10) Καθετήρες folley

Καθετήρας κύστεως (2way) δυο αυλών με υδροθάλαμο 10 ml

Να είναι αποστειρωμένος σε μεμονωμένα σακουλάκια

Νούμερο 14,16,18

Από φυσικό latex

Καουτσούκ

11-16) Λαρυγγικές

Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσης

Αποστειρωμένη

Ατομική συσκευασία

Περιστρεφόμενο Φουσκωτό cuff

Απαλό για την αποφυγή τραυματισμών.

Νούμερα: 1, 2, 2.5, 3, 4, 5

17) Θήκες αποστείρωσης

Αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού με δείκτη αποστείρωσης.

Να διαθέτουν διαφάνεια για αναγνώριση εργαλείων.

130*280mm

18) Σετ κεντρικού Καθετήρα

•	Διπλού αυλού 7Fr-20cm

•	Να έχει εύκαμπτο άκρο κατασκευασμένο από μαλακό υλικό για αποφυγή φλεβικών ερεθισμών

•	Να είναι ανιχνεύσιμο με ακτίνες Χ

•	Αδιαφανές

•	Να έχει χρωματικά κωδικοποιημένα πλήμνες Luer-Lock

•	Πτερύγια στερέωσης

•	Βελόνα εισαγωγής 18G*2-3/5’’(6.5cm)

•	Να έχει ανάλογο οδηγό σύρμα με σύστημα προώθησης

•	Σύριγγα ασφαλείας 5ml

•	Αγγειακός διαστολέας 8F*4’’(10cm)

•	Καπάκι

19) Σύριγγες 5ml

Σύριγγες 3 μερών.

Αποστειρωμένες

Μιας χρήσης

Διαφανής ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού

Με μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση

Με ειδική σιλικόνη ώστε να διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου

Βελόνη 21G ½ (38mm)

20-23) Κολάρα αυχένος μαλακά

Μαλακό κολάρο από αφρώδες υλικό με βαμβακερό υποαλλεργικό

ύφασμα,

ανατομική κατασκευή με αυτοκόλλητο.

24) Ιμάντας

ίσχαιμης περίδεσης tourniquet